|  | ОАО Научно-Производственное Предприятие КОНТАКТ |
| --- | --- |

Опросный лист

по техническим параметрам устройства вводного открытого

УВО-35 УХЛ1

1.Наименование объекта               ____________________________________________

2.Заказчик, его адрес и телефон    ____________________________________________

3.Проектная организация, ее адрес и телефон   _________________________________

____________________________________________________________________           4.Схема соединения главных цепей

5.Функциональное назначение устройства   ___________________________________

6. Количество                                                   ___________________________________

7.Номинальный ток главных цепей, А          ___________________________________

8.Выключатель вакуумный (ненужное зачеркнуть)

| Т и п | ВБЭТ-35 | ВБЭС-35 | ВБПС-35 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток,А | 630 | 1250 | 1600 | 2000 |
| Номинальный ток откл.,кА | 25 | 31,5 |
| Вид оперативного тока | = 110 В | = 220 В | ≈ 220 В |

9.Разъединитель                             РГП.1(2)-IV-35/1000 УХЛ1 пр-ва ЗАО «ЗЭТО»г.В.Луки

10.Тип привода (ненужное зачеркнуть)

|  | с одним ножом заземл-я | С двумя ножами заземл-я |
| --- | --- | --- |
| Ножа разъединителя | ПД-14 | ПР-11 | ПР-12 | ПР-20 |
| Ножа заземлителя | ПД-14 | ПРГ-00-5 | ПР-10 |  |  |  |

11.Трансформатор тока (ненужное зачеркнуть)

| Т и п | Кол | Коэфф.трансф | Кл.точности | Кол.втор.обм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОЛ-35 | GIF12-40,5 |  |  |  | 3 | 4 |

12.Трансформатор напряжения (ненужное зачеркнуть)

| Т и п | Кол-во | Класс точности |
| --- | --- | --- |
| ЗНОЛ-35 | GEF12-40,5 | НАМИ-35 |  |  |

13.Ограничитель перенапряжений                                           ОПН-П-35/40,5/10/2 УХЛ1

Дополнительные требования __________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Заказчик_____________________        Изготовитель_______________________

фамилия И.О.                                                                                          фамилия И.О.

______________                                               _______________

подпись                                                                                                         подпись

_____________________       М.П.                ___________________           М.П.

должность                                                                                                       должность

Конт.тел:                                                  Конт.тел:

Настоящий опросный лист является неотъемлемой частью договора №__________________

от_____   ______________  20_ _г. на поставку блока УВО-35

Примечание – Опросный лист на вакуумный выключатель заполняется отдельно и является приложением к данному опросному листу.