ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №____  ДЛЯ ЗАКАЗА  ЯЧЕЕК КРУ серии КС-10

Заказчик:_____________________________________________________________________________________   Наименование объекта____________________________________________

Почтовый адрес______________________________________________________________________________________________

Телефон_________________________________________________Факс_______________________ e-mail___________________

Ф.И.О. контактного лица________________________________________________________________________________________

Проектная организация_______________________________________________________________________________________

| Порядковый номер шкафа по плану расположения | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение шкафа |  |  |  |  |
| Номер схемы соединений главных цепей |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение главных цепей 6 или 10кВ; указать | Номинальный ток сборных шин. Указать | Схема соединений главных цепей |  |  |  |  |
|  | 630А | 1000А | 1600А |  |  |  |  |  |
| Габаритное исполнение ячеек линейных присоединений (650мм или 750мм); указать |  |
| Габаритные размеры шкафа с тр-ом собственных нужд 900мм |  |  |
| Вид напряжения оперативных и вспомогательных цепей и его значение (В): ШП, ШУ, ШС «≈» или «═»; 220В или 110В; . |  |  |  |  |
| Вакуумный выключатель ВБ (М или П)-10-20 | Тип: М-электромаг. П-пружинный |  |  |  |  |
|  | номинальный ток А |  |  |  |  |
| Трансформатор собственных нужд ТСКС-40/145/10-У3 | Ном. напряж. ВН и НН обмоток |  |  |  |  |
| Трансформаторы напряжения ЗНОЛП ОГГ.671241.032 ТУ | Первичная обмотка | напряжение (указать) |  |  |  |  |
|  | Основная вторичная обмотка | мощность (указать) |  |  |  |  |
|  |  | класс точности |  |  |  |  |
|  | Дополнительная вторичная обмотка | напряжение (указать) |  |  |  |  |
|  |  | класс точности (указать) |  |  |  |  |
| Трансформаторы тока (ТОЛ-10 ГГю671213.003ТУ) (При применении трансформаторов с номинальным током вторичной обмотки отличным от значения 5А, указать ток вторичной обмотки ном. 1 или 3А) | номинальный ток первич. обмотки |  |  |  |  |
|  | класс точности |  |  |  |  |
|  | количество |  |  |  |  |
| Тр-р тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1 ОГГ.671211.057ТУ; количество |  |  |  |  |
| Ограничители перенапряжения, (указать необходимостьустановки) |  |  |  |  |
| Терминал релейной защиты, тип («УЗА», «ТЕМП»; «Сириус»; «БМРЗ») указать |  |  |  |  |
| Харак-ка нагрузки лин. Присоединений (наличие двигателей, указать тип) |  |  |  |  |
| Дуговая защита, БССД3-01/02 или фототиристорная указать тип |  |  |  |  |  |
| Счетчики электроэнергии, (тип) |  | активной |  |  |  |  |
|  |  | реактивной |  |  |  |  |
|  |  | класс точности |  |  |  |  |
| Релейная защита и автоматика | АВП/АВР. Указать режим работы АВР |  |  |  |  |  |
|  | МТЗ |  |  |  |  |  |
|  | ТО |  |  |  |  |  |
|  | Перегрузка |  |  |  |  |  |
|  | Umin/U max |  |  |  |  |  |
|  | Защита от однофазных замыканий на землю |  |  |  |  |  |
|  | АЧР |  |  |  |  |  |
|  | Логическая защита шин |  |  |  |  |  |
|  | Центр. сигнализация | Самоподрыв блинкеров |  |  |  |  |  |
|  |  | Импульсная сигнализация |  |  |  |  |  |

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Справочные данные:

Примечание. Количество инвентарных тележек   для выключателей поставляется из расчета 1шт. на 6 ячеек.

По требованию Заказчика Изготовитель может поставить большее количество инвентарных тележек за дополнительную оплату

Дополнительные технические требования________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК                                    ИЗГОТОВИТЕЛЬ

_________________________             ____________________

(должность)

_______________________________              _________________________

(Подпись; Ф.И.О.)                                                (Подпись; Ф.И.О.)

# Text boxes

План  расположения ячеек

(указать: размеры помещения, расположение кабельных каналов, при двухрядном расположении: расстояние между рядами ячеек, вид соединений - кабельный мост снизу, шинный мост сверху